Навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Жиричі

44141, вул. Центральна, 100, с.Жиричі, Ратнівський р-н, Волинська обл.,

тел. 94-9-10, zhirichi_nvk@ukr.net

НАКАЗ

20 серпня  2020 року                           с. Жиричі                                 № 116

# Про встановлення

# протипожежного режиму в школі

На виконання Кодексу цивільного захисту України, "Правил пожежної безпеки для навчальних закладів", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України України 15.08.2016 року № 974, з метою забезпечення необхідних умов для успішного гасіння пожежі у разі її виникнення та посилення контролю за станом пожежної безпеки у закладі та збереження життя і здоров’я кожного учасника освітнього процесу та працівників закладу

НАКАЗУЮ:

- Встановити протипожежний режим у школі у розрізі таких вимог:

- утримання шляхів евакуації;

- застосування відкритого вогню;

- використання побутових електронагрівальних приладів;

- проїзду та стоянки транспортних засобів;

- експлуатації та обслуговування засобів протипожежного захисту;

- очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;

- проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки;

- дій у разі виникнення пожежі.

  - Утримання шляхів евакуації:

Заборонити категорично:

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

- захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;

- зовнішні евакуаційні двері забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші затвори, що важко відчиняються зсередини;

- розташовувати у тамбурах виходів  вішалки для одягу,  а також зберігати будь-який, зокрема тимчасово, інвентар та матеріали;

- улаштовувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали;

- знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;

- заміняти у дверях скло, яке за розбиття не матиме осколків, на звичайне;

- знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів,а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;

- розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали;

- черговий, заступаючи на чергування, зобов’язаний перевірити, чи всі шляхи евакуації - коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі - не захаращено, а двері евакуаційних виходів можна легко відчинити.

1.2.Застосування відкритого вогню:

Заборонити категорично:

- розводити багаття;

- спалювати сміття;

- користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівель та споруд;

- виконувати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях за наявності в них людей;

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;

- відігрівати труби системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (для цього використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

- залишати без нагляду джерела відкритого вогню;

- курити у приміщеннях.

  - Використання побутових електронагрівальних приладів:

- виконують на справному електрообладнанні  - ізольована електропроводка, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо;

- Заборонити  використання під час експлуатації електроустановок у школі електроапаратури та електроприладів в умовах, що не передбачені заводом-виробником.

- Заборонити використання побутових електроприладів: не можна застосовувати нестандартні, саморобні нагрівальні пристрої, електроплитки, праски, кип’ятильники, електрочайники, газові плити тощо (заборона не поширюється на прилади, встановлені у спеціально обладнаних приміщеннях за умови нагляду працівника школи, який має контролювати, аби електроприлади не залишили ввімкненими);

- Заборонити застосовувати електронагрівальні прилади в пожежонебезпечних зонах: складських приміщеннях, архіві, бібліотеці тощо.

- оглянути приміщення класів, майстерні, інших приміщень після закінчення занять усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

  - Проїзд та стоянка транспортних засобів:

- мають бути завжди доступними та справними автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівлі, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння (узимку їх необхідно очищати від снігу;

- не можна зменшувати ширину доріг і проїздів;

- заборонено стоянку транспорту у наскрізних проїздах, на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію школи, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів.

  - Експлуатація та обслуговування засобів протипожежного захисту:

- забезпечити будівлю первинними засобами пожежогасіння:

- вогнегасник

- ящик із піском

- бочка з водою

- покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу

- пожежне відро

- совкова лопата тощо

- особі, відповідальній за пожежну безпеку школи, визначити кількість первинних засобів пожежогасіння окремо для кожного поверху та приміщення.

- необхідно враховувати під час вибору первинних засобів пожежогасіння пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами та площу приміщень школи;

- розміщувати та експлуатувати вогнегасники згідно з  ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;

- зазначати місця розміщення первинних засобів пожежогасіння у планах евакуації.

- встановлювати стенди або пожежні щити у приміщеннях у видних і легкодоступних місцях якомога ближче до виходу (вогнегасники також встановлюють у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів);

- знімати вогнегасники поза приміщенням або в неопалювальних приміщеннях і ті, які не призначені для експлуатації за мінусової температури, на період холодів (у цьому разі на пожежних щитах і стендах вказують, де перебуває найближчий вогнегасник)

- встановлювати на період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників вогнегасники з резервного фонду.

- керуватися під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників вимогами, зазначеними в паспортах заводів-виробників.

- Контролювати зберігання, вміст і постійну готовність первинних засобів пожежогасіння особам, призначеним наказом директора.

- повинні знати учасники навчально-виховного процесу, окрім молодших школярів, місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними.

- не можна використовувати первинні засоби пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов’язаних з гасінням пожеж.

  - Очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень:

Під час експлуатації вентиляційних систем заборонено:

- відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;

- випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;

- закривати витяжні канали, отвори й решітки;

- залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали та устаткування;

- використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип’ятильників та інших нагрівальних приладів;

- складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці;

- видаляти за допомогою однієї системи відсосів різні гази, пар, пил та інші речовини, які в разі змішування можуть призвести до спалахів, горіння або вибуху;

- експлуатувати переповнені циклони.

  - Проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки:

- проводити навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників школи, учнів відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

  - Дії у разі виникнення пожежі:

- замикати під час перебування учасників навчально-виховного процесу в школі двері евакуаційних виходів можна лише зсередини за допомогою засувів, крючків тощо, які відмикаються легко, без ключів;

- починати евакуацію людей слід з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, бо на них може поширитися вогонь (слід ретельно перевірити всі приміщення, аби не залишити у небезпечній зоні учнів);

- заспокоїти учнів, щоб запобігти паніці, та наглядати за ними з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- зачинити, залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, у них усі двері та вікна (на входах встановити пости безпеки, щоб учні і працівники не повернулися у будівлю, де виникла пожежа).

- потрібно евакуювати насамперед та рятувати учнів та працівників, які перебувають у будівлі;

- Працівник, який виявив пожежу або її ознаки — задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо, — зобов’язаний негайно зателефонувати до найближчого пожежно-рятувального підрозділу за номером 101. Важливо чітко назвати місцезнаходження закладу, місце виникнення пожежі, свою посаду та прізвище. Відтак працівник задіює засоби оповіщення людей про пожежу. Наступні кроки — евакуація людей з будівлі до безпечного місця, зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння.

- не можна відчиняти у приміщеннях вікна, двері, розбивати скло, аби вогонь та дим не поширювалися (додаток 1).

- Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю за собою.

Директор							О.ГОРОХ

З наказом ознайомлені:

П.С. Мороз  ________ ________

Додаток 1

до наказу №116 від 20.08.22020 р.

Фази пожежі та заходи пожежогасіння

| Фаза | Опис | Заходи |
| --- | --- | --- |
| Перша (не довше 10 хв.) | Вогонь поширюється лінійно вздовж горючої речовини або матеріалу. Виділяється багато диму, що ускладнює визначення осередку пожежі | Ізолювати приміщення від зовнішнього повітря і викликати пожежно-рятувальні підрозділи. Не відкривати вікна та двері в приміщення, яке палає. Іноді пожежа може згаснути сама. Якщо осередок пожежі виявили, можна застосувати первинні засоби пожежогасіння. |
| Друга (30-40 хв.) | Полум’я заповнює всі приміщення і поширюється дистанційно через повітряні розриви. Руйнується скло, через що пожежа розвивається швидше. | Користуватися засобами первинного пожежогасіння не тільки марно, але й небезпечно. Якщо виявили осередок пожежі, ці засоби можна використовувати для того, щоб не допускати поширення вогню по шляхах евакуації. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів можна спробувати загасити пожежу водою з поверхових пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу. |
| Третя | Догорання, тління. За деякий час (іноді доволі тривалий) пожежа припиняється | Пожежу, яка хоч і стихає, потрібно ліквідувати. Інакше вогонь може розгорітися з новою силою і відрізати від шляхів евакуації працівників, які втратили відчуття небезпеки. Усі площі, пошкоджені, потрібно полити водою. Це роблять пожежно-рятувальні підрозділи!!! Залишаючи приміщення, необхідно зачинити усі вікна і двері. |

Дії під час пожежі у школі

Пам’ятка для директора школи

- Перевірити, чи повідомили про пожежу пожежно-рятувальний підрозділ.

- Керувати евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувального підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби.

- Організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять.

- Призначити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів і водо джерел.

- Вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі.

- Викликати медичну та інші служби – за потреби.

- Припинити усі роботи, не пов’язані з ліквідацією пожежі.

- Організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місце їх складування і за потреби встановити охорону.

- Інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлю.

Дії при пожежі в школі, відповідальні:

1.Повідомлення(сигнал тривоги-3 довгих дзвінка) та сповіщення пожежно-рятувальної служби - Охрімук Л.І.

2.Зустріч пожежно-рятувальної служби – Михайлевська Л.В.

3.Підготовка до евакуації – Хомич О.П., Шамайло О.П.

4.Евакуація школи:

1-й поверх- Шикута О.П,

Кацевич А.П.

БМК – Аврамук Т.В.,

2-й поверх  - Нефедюк В.П., Федорук В.С.

Ковальчук Л.М., Жолоб Т.А.

5.Гасіння з використанням вогнегасників – Мороз П.С. ,

Жолоб І.Р.,Ковальчук А.В.

6.Збір евакуйованих – Лошак М.Л.

7.Надання першої медичної допомоги –Хартонюк В.П.

8.Евакуація матеріальних цінностей- Захарова В.П.